Zápis ze schůzky občanů obce Stradonice

Téma: Postup připojování na nový vodovod a kanalizaci

Program schůzky:

- Úvodní slovo

- Informace o aktuálním stavu prací

- Harmonogram a podmínky připojování

- Smlouvy a technické podmínky

- Čerpací stanice splaškových vod

- Závěr

Průběh schůzky:

1. Úvodní slovo

Schůzka proběhla za účasti zástupců obce, dodavatele stavby,  stavebního dozoru,  a odborných osob.
Cílem bylo informovat občany o aktuálním stavu projektu nového vodovodu a kanalizace a zodpovědět nejčastější dotazy.

2. Informace o aktuálním stavu

Bylo sděleno, že výstavba vodovodu a kanalizace je fyzicky dokončena. V současnosti probíhá kompletace a předání dokumentace ke kolaudaci.
Veškeré potřebné materiály byly odeslány na příslušné úřady – konkrétně na vodoprávní úřad a krajskou hygienickou stanici.
Každý z těchto úřadů má zákonnou lhůtu 30 dnů na vyjádření.
Po uplynutí této lhůty a vydání kladných stanovisek bude požádáno o kolaudaci a do 30 dní od požádání proběhne samotná kolaudace, předpoklad červen/červenec 2025.

3. Harmonogram a podmínky připojování

Připojování nemovitostí na nový vodovod a kanalizaci začne nejpozději po dokončení kolaudace.
O přesném termínu a postupu připojování budou občané informováni obecním úřadem.

Každý vlastník nemovitosti si na vlastní náklady zajistí:

- propojení mezi čerpací stanicí a gravitační kanalizací z domu,

- propojení vodovodní přípojky od šachty do domu.

4. Smlouvy a technické podmínky

- Smlouvy budou uzavírány výhradně s vlastníky nemovitostí.

- Každá nemovitost bude vybavena jedním vodoměrem.

- Připojení čerpací stanice a vodovodu k domu zajišťuje vlastník na vlastní náklady.

- Je zakázáno propojit vodu ze studny s vodou z veřejného vodovodu, a to ani přes uzavírací armatury. Tento požadavek je stanoven z hygienických důvodů.

- Je zakázáno vypouštět odpadní vody do obecní kanalizace přes septik nebo žumpu. Kanalizace z domu musí být zaústěna přímo do čerpací stanice.

5. Čerpací stanice splaškových vod

- Majitelem čerpacích stanic je obec, která je také financovala.

- Provoz čerpacích stanic zajišťuje vlastník nemovitosti. Bude mu předána dokumentace a popis činností nutných k pravidelné údržbě.

- Čerpadla jsou majetkem obce.

- V případě poruchy se občané obrátí na určenou kontaktní osobu.

- Obec bude mít ve skladu tři náhradní čerpadla a uzavře smlouvu s firmou na jejich výměnu a servis.

- Pokud poruchu způsobí vlastník špatným provozem, hradí náklady sám.

- Pokud porucha vznikne bez zavinění vlastníka, bude oprava hrazena ze záruky nebo po záruce z prostředků stočného.

6. Závěr

Občané byli vyzváni, aby sledovali úřední desku a webové stránky obce, kde budou průběžně zveřejňovány aktuální informace.
V případě dotazů se mohou obracet přímo na obecní úřad.